项目需求书

一、项目背景

本项目是按照我院信息中心应用系统运维保障工作实际需要，以保障系统运行稳定，支撑全院实际医疗业务为目标，采购包含设备巡检维护、故障应急处理、硬件维修及软件安装调试等全项运维保障服务。该项运维工作共设计各类硬件设备及系统，维保期1年。

二、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | （一）营业执照 | 是 | 确保投标人具备合法经营资格。 |
|  |  | （二）税务登记证 | 是 |  |
|  |  | （三）组织机构代码证 | 是 |  |

三、技术需求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★维保范围 | 设备清单参见附件 | 基本维保工作范围 |
|  |  | 投标方需提供维保范围内的设备部件故障排除、修复或更换；设备连接线路之间的免费维修更换及其他部件故障的技术支持。 |  |
| 2 | 巡检要求 | 投标方需根据机房硬件设备、系统的实际情况，制定专门的维保巡检方案和巡检计划，对硬件设备、系统进行预防性检查维护，针对检查结果提供检查分析报告和优化建议，并提供客户要求的其他一般技术支持。 |  |
|  |  | 投标方需提供不少于一次/季度的主动巡检服务，并在服务结束后提交《巡检报告》 |  |
| 3 | 技术支持 | 投标方需提供7×24全天候热线，支持进行故障报修或提出技术支持请求。 |  |
|  |  | 投标方需在接到用户要求提供现场服务的通知后，1小时内派遣技术工程师到达现场。 |  |
|  |  | 运维团队成员不少于4名，包含：项目经理、数据库工程师、网络工程师、IT工程师。 |  |
|  |  | 投标方需提供各类设备的软件系统的调试配置服务。 |  |
|  |  | 提供备份数据恢复验证服务（提供关键业务数据恢复验证所需的备用设备及相关存储，满足数据应用验证要求）。 |  |
|  |  | 提供数据库支持服务。 |  |
|  |  | 投标方需尽可能提供技术支持，以便于用户对现有系统进行新建、扩容或变更等工作。 |  |
| 4 | 运维监控服务 | 提供云运维平台支持服务：对运维事件、问题、变更、发布及时追踪，记录处理过程及解决方法，并建立知识库，便于针对出现频率高的事件做好提前预防措施； |  |
|  |  | 提供集中运维监控管理展现平台，实现在一个界面将告警管理、HIS数据库空间占用情况、超融合平台健康状态数据投放大屏进行统一展现。能够对麒麟操作系统等进行实时监控，且该系统可在麒麟操作系统上进行部署。提供针对院内自主终端机及相关服务整体监控。 |  |

填写说明：

（一）实质性技术条款（加注“★”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

（二）如果需要以附件形式表示，可写“见附件”，同时将附件按顺序附后。

（三）★号条款（实质性技术条款）需要填写原因说明。

（四）如无★号条款（实质性技术条款）可不填写。

（五）请填写验收标准。

附件：设备清单

| 种 类 | 品 牌 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 服务器及KVM | 华为、HPE、DELL、IBM、联想等 | 69 |
| 光纤交换机 | 华为、Brocade等 | 7 |
| 核心网络 | H3C | 2 |
| 机房网络、负载设备 | H3C、锐捷等 | 14 |
| 超融合 | 深信服 | 2 |
| 存储 | 宏杉、DELL等 | 12 |
| 安全设备 | 天融信 | 3 |
| 备份设备 | ★黑方 | 2 |