核医学系统维保技术要求

一、资质要求

- 营业执照

二、商务要求

1）★投标人须取得所维护产品原厂家出具的维护授权书；（提供经产品原厂商盖章的维护授权书原件）

- 三、核医学信息管理系统维保服务要求

| 项目 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 功能性维护 | 驻场服务：对核医学系统进行维护，维护内容包括服务器、诊断报告端及现有采集终端的软件维护。维护内容包括保软件系统的正常运行，数据传输、报告书写打印、查询及各个模块的管理维护以及按照科室的要求修改系统设置等。 |
| 功能性维护 | 咨询服务：为用户提供软件功能的应用咨询，帮助用户更好地理解和使用软件的各项功能。 |
| 功能性维护 | 故障排除：在软件应用过程中，如果出现功能故障，协助用户查找问题所在，并排除软件故障，确保系统的功能能够正常运行。 |
| 功能性维护 | 需求变更：对于已有应用模块范围内的功能需求，根据用户的需求进行调整和修改，以满足用户的实际需要。 |
| 功能性维护 | 日常维护：协助医院建立日常维护记录，定期与医院系统管理人员共同检查系统运行情况，并形成系统维护记录制度和系统管理规范，以保证系统的稳定运行。 |
| 功能性维护 | 应急服务：启动应急机制响应，保证在最快的时间内，协调安排相关人员到达现场解决相关应急情况。供应商向医院提供应急方案，并根据实际情况进行修复。 |
| 数据维护 | 数据恢复：如果医院因操作不当或其他原因导致病历中数据丢失（包括但不限于患者的所有病历数据，如患者信息、检查所见及结论、病历数据等），协助医院系统维护人员恢复病历数据。 |
| 数据维护 | 数据调整：如果医院因操作不当或其他原因造成患者数据出现部分或全部错误（包括但不限于查找不到患者信息、不能编辑病历信息等），协助医院系统维护人员进行数据调整。 |
| 数据维护 | 特殊服务：在系统灾难发生时，供应商承诺立即响应，减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。 |
| 响应时间 | 接到报修任务后，在10分钟内响应，1小时内到达现场进行维护。 |
| 技术支持与培训 | 技术培训：为医院工作人员提供定期的技术培训，以确保能够熟练掌握软件操作，从而提高工作效率。 |
| 技术支持与培训 | 现场指导：针对日常的操作流程，驻场人员会提供现场指导服务。通过面对面的交流和实际操作演示，确保医院工作人员能够正确无误地使用软件，同时解决在实际操作中可能遇到的任何问题。 |
| 技术支持与培训 | 远程支持：除了现场指导，应提供7*24小时的远程技术支持服务。通过电话、邮件或在线聊天，医院工作人员可以随时获得帮助，解决他们在使用软件过程中遇到的任何问题。 |
| 技术支持与培训 | 问题排查：针对医院工作人员在使用过程中遇到的技术问题，提供详细的排查和解决方案，确保系统稳定运行。 |
| 系统优化 | 系统评估：定期对医院的系统进行评估，分析系统运行状况，提出优化建议。 |
| 系统优化 | 性能优化：根据评估结果，对系统进行性能优化，提高系统的响应速度和处理能力。 |
| 系统优化 | 安全加固：加强系统的安全性能，定期进行安全检查和漏洞修复，确保医院数据的安全。 |
| 系统优化 | 用户体验提升：通过收集用户反馈，提升用户的使用体验。 |
| 客户反馈与支持 | 问题处理：对于用户反馈的问题，及时响应，并在规定时间内给出解决方案。 |
| 客户反馈与支持 | 满意度调查：定期进行客户满意度调查，了解用户对服务的满意程度，不断改进服务质量。 |
| 客户反馈与支持 | 持续改进：根据用户反馈和满意度调查结果，持续改进服务流程和技术支持，以提供更优质的服务。 |
| 客户反馈与支持 | 反馈分析：详细分析用户反馈，识别常见问题和潜在需求，为系统优化和服务改进提供依据。 |
| 客户反馈与支持 | 客户关系管理：建立客户关系管理系统，记录用户反馈历史和解决方案，提高服务效率。 |
| 硬件维护 | 预防性维护：制定并执行预防性维护计划，提前发现和解决潜在问题，延长系统使用寿命。 |
| 硬件维护 | 技术支持：提供专业的技术支持团队，随时响应医院的硬件维护需求，确保系统正常运行。 |
| 文档与报告 | 文档编制：为医院提供详细的系统维护文档，方便医院工作人员查阅和使用。 |
| 文档与报告 | 报告生成：定期为医院生成系统运行报告和维护报告，帮助医院了解系统的运行状况和维护情况。 |
| 文档与报告 | 报告分析：对系统运行报告和维护报告进行分析，提出改进建议和服务优化方案。 |
| 文档与报告 | 报告提交：系统运行报告和维护报告及时提交给医院，确保医院能够及时了解系统的运行状况和维护情况。 |
| 维护周期 | 叁年 |

核医学系统维保服务范围

涵盖PET-CT检查所有工作站节点软件模块，系统已PET-CT实现全流程管理，覆盖的软件模块及站点如下：

| 系统名称 | 软件配置 |
| --- | --- |
| 服务期与存储 | MEMRS数据库服务软件 |
|  | MEMRS存储管理服务软件 |
|  | MEMRS DICOM SERVER服务软件 |
|  | MEMRS PACS 接口服务软件 |
|  | MEMRS HIS 接口服务软件 |
|  | MEMRS WEB临床浏览系统 |
| 预约登记工作站 | 预约登记软件 |
| 电子叫号系统 | MEMRS电子叫号服务软件 |
| 病史问诊随访工作站 | MEMRS病史问诊管理软件 |
| 触摸式注射管理工作站 | MEMRS注射管理软件 |
| 放射性药物管理工作站 | 核医学放射性药物生产、封装、调剂、运输等全流程管理 |
| 检查管理工作站 | MEMRS检查质量控制软件 |
|  | MEMRS叫号集成软件 |
| PET-CT影像融合处理与报告工作站 | PET-CT图像融合处理软件 |
|  | 异机配准与融合处理软件 |
|  | PET-CT报告输出与审核软件 |
| 主任管理工作站 | PET-CT图像融合处理软件 |
|  | 异机配准与融合处理软件 |
|  | PET-CT报告输出与审核软件 |
|  | 专业查询统计软件 |
|  | MEMRS权限管理服务软件 |
| 核医学治疗效果评估系统 | 结合临床提供量化检查报告，全身病灶数字结构化显示 |
| 纸张数字化系统 | 纸张数字化软件 |
| 胶片数字化系统 | 胶片数字化扫描与入库管理软件 |