项目需求

为保障医院PACS及RIS系统的正常运行，并满足各类型需求改进、数据上报配合、设备接入等工作，续购PACS&RIS项目维保服务，以保障PACS&RIS信息系统的稳定运行。

现有PACS/RIS配置情况表

| 序号 | 模块 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PACS服务器软件 | PACS服务器软件包 | 1 |
|  | 医疗影像集成平台 | 影像平台服务软件 | 1 |
|  | RIS服务器 | RIS服务器软件包（含综合统计、知识管理、科室公告、质控评分、即时通信、报告分发等主要功能模块） | 1 |
|  | 信息集成服务器 | 信息集成服务器软件包 | 1 |
|  | 临床浏览服务器 | 临床浏览服务器软件包 | 1 |
|  | PACS诊断客户端 | PACS诊断客户端软件 | 48 |
|  | RIS预约登记客户端 | 预约登记客户端软件 | 9 |
|  | RIS技师客户端 | 技师客户端软件 | 12 |
|  | RIS诊断报告客户端 | 诊断报告客户端软件 | 48 |
|  | 临床浏览客户端 | 临床浏览客户端 | 150 |
|  | 容积重建后处理模块 | 容积重建后处理模块 | 8 |
|  | 容积匹配后处理模块 | 容积匹配后处理模块 | 8 |
|  | 病变管理后处理模块 | 病变管理后处理模块 | 8 |
|  | PET/CT浏览后处理模块 | PET/CT浏览后处理模块 | 4 |
|  | 心脏分析后处理 | 心脏分析后处理功能 | 4 |
|  | 血管追踪分析后处理 | 血管追踪分析后处理功能 | 4 |
|  | 乳腺影像后处理软件 | 乳腺影像后处理功能 | 2 |

    - 服务标准

在保障PACS系统稳定运行和数据安全的前提下，定期收集、分析用户在PACS系统日常使用过程中反馈的问题，并提供相应问题的快速解决方案、应用培训计划和系统【适用补丁，软件升级】方案，以运维保障并促进PACS应用，进而提高PACS系统在天津医科大学第二医院的实际使用效果。

1．基础运维服务

包括但不限于日常故障处理、改正性维护（软件运行过程中新发现的软件错误，供应商负责维护并及时改进）、完善性维护、操作培训、报表修改、数据统计支持、日常系统巡检等。

1)	巡检：供应商须每周和重大节假日对系统运行情况进行一次全面巡检，对系统运行情况进行评估,并根据医院要求提供纸质或电子版巡检报告。巡检记录含服务器、数据库、客户端、日志记录等功能性能检查，要求截图（需含巡检日期时间）；

2)	数据库备份：应按三级等保等相关要求完成数据库备份，并形成书面记录；

3)	安全问题整改：若根据安全自查、被查等情况发现问题，应及时整改并形成书面记录；

4)	服务响应：要求维保服务时间为7*24小时（含远程），非工作时间应安排人员值班。遇到使用问题、技术问题或系统报修时，维保服务工程师须立即响应，在30分钟内提供现场或远程协助。

5)	故障处理：对于单点故障，需要在30分钟内查明原因并2小时内解决；对于系统故障，需要1小时内查明原因，2小时内解决；如果经过评估，超过4小时内不能解决的系统故障，需要通知和配合医院启动应急流程，并在医院要求时间内解决故障。维保服务工程师在无法按时完成任务的情况下，供应商应及时加派开发或高级工程师进行现场处理，故障发生至工程师到达现场时间不超过24小时，确保系统正常工作，如超出规定时间未到达，医院有权扣除供应商维保费用。

    - 服务对象

本次运维服务范围：天津医科大学第二医院现使用的放射、核医学PACS&RIS软件系统及相关接口的维护支持工作。

服务地点:天津医科大学第二医院。

服务周期：三年

支付方式：分三年支付。

运维服务所涉及的软件产品，主要包括：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | PACS服务器软件 |
|  | 医疗影像集成平台 |
|  | RIS服务器 |
|  | 信息集成服务器 |
|  | 临床浏览服务器 |
|  | PACS诊断客户端 |
|  | RIS预约登记客户端 |
|  | RIS技师客户端 |
|  | RIS诊断报告客户端 |
|  | 临床浏览客户端 |
|  | 容积重建后处理模块 |
|  | 容积匹配后处理模块 |
|  | 病变管理后处理模块 |
|  | PET/CT浏览后处理模块 |
|  | 心脏分析后处理 |
|  | 血管追踪分析后处理 |
|  | 乳腺影像后处理软件 |