| 1 | 麻醉单国标版本定制 | 将现行手术麻醉记录单中手术者改为手术医师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 将现行手术麻醉记录单中麻醉者改为麻醉医师 |  |
|  |  | 在现行手术麻醉记录单中增加麻醉护士 |  |
|  |  | 在现行手术麻醉记录单中记录身体质量参数 |  |
|  |  | 将现行手术麻醉记录单中现行手术麻醉记录单中记录呼吸参数 |  |
|  |  | 根据国标要求，修改现行手术麻醉记录单麻醉方式填写方式 |  |
|  |  | 修改现行手术麻醉记录单中麻醉小结-导管拔出等重要步骤 |  |
|  |  | 修改现行手术麻醉记录单中麻醉小结-麻醉后恢复评分，病人去向，病人状态以及备注等相关信息 |  |
|  |  | 其他相关国标内容升级 |  |
| 2 | 麻醉单据上传统计报表 | 根据科室需求定制开发麻醉单据PC端上传统计报表 |  |
|  |  | 根据科室需求定制开发麻醉单据移动端上传统计报表 |  |
| 3 | 麻醉绩效统计 | 根据科室需求定制开发麻醉绩效统计计算：职称等级1*时长系数*手术级别系数*ASA系数*1.2(基数) 室外手术（手术地点不等于手术室的手术）基数*1.2 年龄系数（大于等于75岁或者小于等于3岁）基数*1.5 心脏大血管外科*基数1.2夜间手术(入室时间00:00-8:00) |  |
| 4 | 麻醉质控统计 | 根据科室需求，配合统计科室进行数据统计所需质控数据26条 |  |
|  |  | 麻醉科医护比 |  |
|  |  | 麻醉科医师人均麻醉例次数 |  |
|  |  | 手术室外麻醉占比 |  |
|  |  | 择期手术麻醉前访视率 |  |
|  |  | 入室后手术麻醉取消率 |  |
|  |  | 麻醉开始后手术取消率 |  |
|  |  | 全身麻醉术中体温监测率 |  |
|  |  | 术中主动保温率 |  |
|  |  | 术中自体血输注率 |  |
|  |  | 手术麻醉期间低体温发生率 |  |
|  |  | PACU入室低体温发生率 |  |
|  |  | 术中牙齿损伤发生率 |  |
|  |  | 麻醉期间严重反流误吸发生率 |  |
|  |  | 计划外建立人工气道发生率 |  |
|  |  | 术中心脏骤停率 |  |
|  |  | 麻醉期间严重过敏反应发生率 |  |
|  |  | 全身麻醉术中知晓发生率 |  |
|  |  | 麻醉后PACU转出延迟率 |  |
|  |  | 非计划二次气管插管率 |  |
|  |  | 非计划转入ICU率 |  |
|  |  | 术后镇痛满意率 |  |
|  |  | 区域阻滞麻醉后严重神经系统并发症发生率 |  |
|  |  | 全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发生率 |  |
|  |  | 麻醉后新发昏迷发生率 |  |
|  |  | 麻醉后24小时内患者死亡率 |  |
|  |  | 阴道分娩椎管内麻醉使用率 |  |
| 5 | 麻醉单优化 | 麻醉单新增封单、解单功能 |  |
|  |  | 自体血回收登记 |  |
|  |  | 麻醉单必填项（文书质控），如身高体重、血型、等字段不签字无法上传等 |  |
|  |  | 手写板签名适配、麻醉单其他质控改造 |  |
| 6 | 药品管理子系统 | 提取麻醉单中使用的药品进行记录 |  |
|  |  | 根据领用量以及实际使用量自动计算损耗量 |  |
|  |  | 指定权限下可对药品库存进行清点管理 |  |
|  |  | 对退回药品进行复核、入库 |  |
|  |  | 台账显示麻精药品的库存量 |  |
|  |  | 完成药品总用量等数据统计，支持每日汇总统计，支持数据导出 |  |
|  |  | 记录药品使用科室、申请时间、用药患者信息、药品信息等 |  |
|  |  | 管理员权限下，可查看并导出某种药品使用患者信息、手术、麻醉医生等信息 |  |
|  |  | 可自定义按照药品种类、属性等将药品进行分类维护 |  |
|  |  | 支持录入药品信息，支持修改、删除药品 |  |
|  |  | 查询药品库中，如品种、数量、规格、批号等信息 |  |
|  |  | 根据药品使用方式，自动控制术中药品使用量 |  |
| 7 | 耗材管理子系统 | 支持对接 SPD 物资系统，实时获取术中低值耗材领用数量及耗材基本信息 |  |
|  |  | 审核入库术中低值耗材信息、数量、生产厂商、产地、批号、保质期等 |  |
|  |  | 麻醉记录单使用后的耗材进行出库记录 |  |
|  |  | 指定权限下可对术中低值耗材库存进行清点管理 |  |
|  |  | 对退回术中低值耗材进行复核、入库 |  |
|  |  | 台账显示术中低值耗材库存量 |  |
|  |  | 完成术中低值耗材总用量等数据统计，支持每日汇总统计，支持数据导出 |  |
|  |  | 可自定义按照术中低值耗材种类、属性等将术中低值耗材进行分类维护 |  |
|  |  | 支持录术中低值入耗材信息，支持修改、删除耗材 |  |
|  |  | 查询术中低值耗材库中，如品种、数量、规格、批号等信息 |  |
|  |  | 维护麻醉耗材项目功能，按照手术名称设置基本耗材项目套餐 |  |
|  |  | 设置每种耗材的库存量的上下限，以及合理库存进行设置 |  |
|  |  | 系统前台对耗材余量进行预警提醒 |  |
|  |  | 可追踪各个耗材的明细流水账，可随时查验任一品种的库存变化及入、出、存等明细信息 |  |
| 8 | 手术计费子系统 | 可根据手术名称或诊断设置基本手术计费套餐模板 |  |
|  |  | 管理员账号可对套餐模板进行自定义新增、修改、删除、查询等操作 |  |
|  |  | 自动提取麻醉单所有收费项类目（耗材、药品、麻醉方式、麻醉时长等） |  |
|  |  | 麻醉医师能够对术中产生的麻醉药品、麻醉方式、以及麻醉相关操作费用进行登记 |  |
|  |  | 支持手动、自动两种方式录入药品及耗材信息自动进行计费 |  |
|  |  | 通过 HIS 系统实时获取手术收费项目信息，并同步至手麻系统 |  |
|  |  | 通过 HIS 系统实时获取药品价格信息，并同步至手麻系统 |  |
|  |  | 通过 HIS 系统实时获取耗材价格信息，并同步至手麻系统 |  |
|  |  | 所有计费项经科室指定人员进行二次审核后完成提交 |  |
|  |  | 计费清单同步 HIS 系统 |  |
|  |  | 实时同步 HIS 退费信息（如患者退费时间、原因、金额等信息） |  |
|  |  | 医护人员能够按照收费项目、类型、手术患者、手术时间信息，查询手术麻醉收费明细信息 |  |
|  |  | 系统提供计费清单及合计功能，支持 Excel 报表导出，报表信息与 HIS 保持一致 |  |
| 9 | 毒麻药品及红处方管理子系统 | 可自定义按照药品、毒麻药品等属性等将药品进行分类维护 |  |
|  |  | 支持录入毒麻药品信息，支持修改、删除药品 |  |
|  |  | 毒麻药品入库记录 |  |
|  |  | 取药后的毒麻药品进行出库记录 |  |
|  |  | 根据处方领用量以及实际使用量自动计算损耗量 |  |
|  |  | 完成毒麻药品处方量、总用量等数据统计，支持每日汇总统计，支持数据导出 |  |
|  |  | 指定权限下可对毒麻药库存进行清点管理 |  |
|  |  | 根据处方药品使用方式，自动控制术中毒麻药品使用量 |  |
|  |  | 完成对患者毒麻药品的领用进行登记 |  |
|  |  | 医院红处方定制表单（包含红处方批号、CA签名等） |  |
|  |  | 医院白处方定制表单（包含白处方批号、CA签名等） |  |
|  |  | 支持对处方单内容进行核对和调整，医生核对处方单药品明细和药品数量后，可对处方单内容进行保存 |  |
|  |  | 特殊情况下，支持患者毒麻药品的领用进行追加 |  |
|  |  | 与红处方、白处方专用打印机适配，并支持打印 |  |
| 10 | 新增门诊8点位 | 计划生育（实现现有手麻系统全部功能） | 1、支持采集具备数据传输能力的床旁监护设备，涵盖迈瑞、飞利浦、德尔格、GE等主流品牌 2、支持麻醉评估门诊，麻醉门诊相关文书电子化记录 |
|  |  | 内镜 1（实现现有手麻系统全部功能） |  |
|  |  | 内镜 2（实现现有手麻系统全部功能） |  |
|  |  | 内镜 3（实现现有手麻系统全部功能） |  |
|  |  | 内镜 4（实现现有手麻系统全部功能） |  |
|  |  | 内镜 5（实现现有手麻系统全部功能） |  |
|  |  | 内镜恢复室 1（实现现有手麻系统全部功能） |  |
|  |  | 产房（实现现有手麻系统全部功能） |  |
| 11 | 护理考勤需求 | 上班/下班一键打卡（iPad 端，支持手写/数字签名） |  |
|  |  | 自动记录时间戳（精确到秒） |  |
|  |  | 下班打卡需电子签名交接（iPad 端，支持手写/数字签名） |  |
|  |  | 每日数据提交后锁定（防篡改） |  |
|  |  | 历史记录仅管理员可查看 |  |
|  |  | 按当日工作时长生成个人排行榜 |  |
|  |  | 自动汇总个人当月总时长 |  |
|  |  | 支持导出 Excel 报表 |  |

运维内容明细

1．技术服务的目标：通过对手术麻醉管理系统 PC 端、移动端进行服务，保证手术麻醉系统的 PC 端、移动端可靠、高效、持续、有

效运行。

2．技术服务的内容：针对天津医科大学第二医院手术麻醉管理系统进行全方面运维工作，运维工作如下：

1. 保障手术麻醉管理系统 PC 端、移动端稳定可靠持续运行。

2. 硬件运维，含配套一体机、采集套件、打印机等相关硬件零配件检修更换。

3. 驻场支撑服务：配置2名专职工程师驻场，提供日常操作咨询指导。

4. 7×24 小时故障响应：优先远程排查处置，疑难问题工程师现场处理。

5. 系统功能巡检： 移动端、PC端巡检每月不少于2次，每年合计不少于48 次；

6. 年度提供2次操作培训或配套培训资料。

7. 按需支持月度、季度、年度数据查询统计。

巡检内容明细：

| 位置 | 巡检项目 | 数量 | 单位 | 巡检内容明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 座手术室 | 手术麻醉系统 PC 端 | 12 | 套 | 巡检手麻系统 PC 端软件是否运行正常。 |
|  | 手术麻醉系统移动端 | 12 | 套 | 巡检手麻系统移动端软件是否运行正常。 |
|  | 移动端终端 PAD | 23 | 台 | 巡检移动端终端 PAD 设备运行状态，是否故障。 |
|  | 一体机 | 12 | 台 | 巡检一体机设备运行状态，是否故障。 |
|  | 键盘鼠标 | 12 | 套 | 巡检键盘鼠标功能是否完好。 |
|  | 支臂 | 12 | 套 | 巡检支臂连接是否完好。 |
| A 座 PACU | 护理工作站 | 2 | 套 | 巡检护理工作站手麻系统软件是否运行正常 |
|  | PACU 一体机 | 2 | 台 | 巡检一体机设备运行状态，是否故障。 |
|  | 小推车 | 1 | 套 | 巡检小推车功能是否完好。 |

|  | 支臂 | 1 | 套 | 巡检支臂连接是否完好。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 键盘鼠标 | 2 | 套 | 巡检键盘鼠标功能是否完好。 |
|  | 打印机 | 2 | 台 | 巡检打印机工作状态是否完好。 |
|  | 大屏 | 1 | 台 | 巡检大屏运行状态。 |
| 主任办公室 | 手术麻醉系统软件 | 1 | 套 | 巡检手麻系统软件是否运行正常。 |
|  | 一体机 | 1 | 台 | 巡检一体机设备是否运行状态，是否故障 |
|  | 键盘鼠标 | 1 | 套 | 巡检键盘鼠标功能是否完好。 |
| B 座手术室 | 手术麻醉系统 PC 端 | 12 | 套 | 巡检手麻系统 PC 端软件是否运行正常。 |
|  | 手术麻醉系统移动端 | 12 | 套 | 巡检手麻系统移动端软件是否运行正常。 |
|  | 移动端终端 PAD | 8 | 台 | 巡检移动端终端 PAD 设备运行状态，是否故障。 |
|  | 一体机 | 6 | 台 | 巡检一体机设备运行状态，是否故障。 |
|  | 键盘鼠标 | 6 | 套 | 巡检键盘鼠标功能是否完好。 |
|  | 支臂 | 6 | 套 | 巡检支臂连接是否完好。 |

| B 座 PACU | 护理工作站 | 2 | 套 | 巡检护理工作站手麻系统软件是否运行正常 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PACU 一体机 | 2 | 台 | 巡检一体机设备运行状态，是否故障。 |
|  | 支臂 | 1 | 套 | 巡检支臂连接是否完好。 |
|  | 小推车 | 1 | 套 | 巡检小推车功能是否完好。 |
|  | 键盘鼠标 | 2 | 套 | 巡检键盘鼠标功能是否完好。 |
|  | 打印机 | 1 | 台 | 巡检打印机工作状态是否完好。 |
|  | 大屏 | 1 | 台 | 巡检大屏运行状态。 |